## Slide 1
YAPAY ZEKÂ TABANLI EMG SİNYALLERİ İLE
El Hareketi Sınıflandırma Analizi
6 Model Karşılaştırması: SVM · Random Forest · MEET · 1B CNN · KNN · MLP
Burak Talha Güçlü | Yüksek Lisans Tez Çalışması · Güncel Sürüm
Notes: Bu güncel sürümde pipeline'a iki model daha eklendi: KNN ve MLP. Artık altı modeli aynı veri ve koşullarda karşılaştırıyoruz.

## Slide 2
GÜNDEM
Sunum Akışı
1
Problem & Motivasyon
2
Veri Setleri & Hareketler
3
Ön İşleme & Öznitelikler
4
Modeller: 6 yaklaşım
5
KNN ve MLP (yeni)
6
Değerlendirme Yöntemi
7
Sonuçlar & 6-Model Karşılaştırma
8
Sınıf Bazlı Analiz
9
Sorunlar & Öneriler
10
Sonuç
Notes: Gündem: problemden veriye, altı modele ve yeni eklenen KNN/MLP'ye; sonra 6-model karşılaştırma ve öneriler.

## Slide 3
PROBLEM & MOTİVASYON
Neden EMG ile El Hareketi Tanıma?
EMG (elektromiyografi), kaslardan üretilen elektriksel aktiviteyi ölçer. Ön koldaki sinyallerden hangi el hareketinin yapıldığını çözmek; protez kontrolü, rehabilitasyon ve insan–makine arayüzleri için kritiktir.
Protez el kontrolü
Ampute bireyler için doğal kontrol
Rehabilitasyon
Kas aktivasyonu takibi ve terapi
İnsan–makine arayüzü
Dokunmadan komut/etkileşim
TEMEL ZORLUK
EMG sinyali kişiden kişiye değişir.
Benzer kavramalar (silindirik ↔ kapalı) çok yakın kas aktivasyonu üretir.
Ayırt edici özniteliklerin ve doğru modelin seçimi bu yüzden belirleyicidir.
Notes: EMG tabanlı tanıma protez ve rehabilitasyonda kullanılır. Ana zorluk sinyal değişkenliği ve benzer hareketlerin karışmasıdır.

## Slide 4
GENEL BAKIŞ
Çalışmanın İşlem Hattı
Aynı boru hattı iki veri setine ve altı modele uygulanır → adil karşılaştırma.
1
Ham EMG
.mat
›
2
Pencereleme
150 ms
›
3
Öznitelik
RMS·MAV·WL·SSC
›
4
Ölçekleme
StandardScaler
›
5
6 Model
SVM·RF·MEET·CNN·KNN·MLP
›
6
Değerlendirme
Doğruluk + matris
Yeni: model adımına KNN ve MLP eklendi.
Notes: Boru hattı sabit; yalnızca model adımına iki yeni model (KNN, MLP) eklendi. Böylece altı model aynı koşullarda kıyaslanıyor.

## Slide 5
VERİ SETLERİ
İki Tamamlayıcı Veri Seti
NinaPro DB5
Açık kaynak kıyaslama veri tabanı
Kanal
8 (Myo kol bandı)
Denek
S1, S2, S5, S10
Hareket
7 sınıf
Örnekleme
200 Hz → 1000 Hz
Öznitelik
32 boyut/pencere
Boyut
19.591 pencere
Özel Veri (Ecem & Selman)
Düşük maliyetli 2 kanallı kayıt
Kanal
2
Denek
Ecem, Selman
Hareket
6 sınıf
Örnekleme
1000 Hz
Öznitelik
8 boyut/pencere
Boyut
81.275 pencere
Notes: NinaPro zengin 8 kanallı açık kaynak; özel veri 2 kanallı kendi kaydımız. Kanal sayısı farkı sonuçların ana belirleyicisi.

## Slide 6
HAREKETLER
Seçilen El Hareketleri
NinaPro (7)
Thumb up (B1)
Scissors (B2)
Open (B5)
Closed (B6)
Point (B7)
Cylindrical (C5)
Pinch (C14)
Özel Veri (6)
point
tip
rock
closed
cylindrical — en çok karışan sınıf
open
Notes: NinaPro'da 7, özel veride 6 hareket. Silindirik özel veride en çok karışan sınıf olacak.

## Slide 7
YÖNTEM
Ön İşleme ve Öznitelikler
Ön İşleme
150 ms kayan pencere, %80 örtüşme
NinaPro: 200→1000 Hz yükseltme
Özel veri: onset (eşik 435) tespiti
Öznitelikler (kanal başına 4)
RMS — kas gücü
MAV — genlik / yoğunluk
WL — sinyal karmaşıklığı
SSC — frekans içeriği
Öznitelik boyutu = kanal × 4 → NinaPro 32 | Özel veri 8
Bu dört zaman-uzayı özniteliği, kas aktivasyonunun genlik ve frekans karakteristiğini düşük maliyetle özetler; klasik modellerin gücünün temel nedeni budur.
Notes: 150 ms pencere, %80 örtüşme; kanal başına RMS/MAV/WL/SSC. Boyut kanal sayısıyla belirleniyor (32 vs 8). İyi öznitelik klasik modellere avantaj sağlıyor.

## Slide 8
MODELLER
Karşılaştırılan Altı Model
SVM
RBF çekirdek
RF
100 ağaç topluluğu
MEET
OvO + Extra Trees
CNN
1B evrişimli ağ
KNN
k=5 komşu (yeni)
MLP
1×128 sinir ağı (yeni)
İlk dört model önceki çalışmadan; KNN ve MLP bu sürümde eklendi.
Notes: Altı model: SVM, RF, MEET, CNN önceden vardı; KNN ve MLP bu sürümde eklendi. Hepsi aynı öznitelikler ve bölme ile çalıştırıldı.

## Slide 9
MODEL DETAYI
Klasik & Topluluk Modelleri
SVM (RBF)
RBF çekirdek
C=10, gamma='scale'
Yüksek boyutta güçlü sınır
Random Forest
100 karar ağacı
Gürültüye dayanıklı
Öznitelik önemi
MEET
OvO ikili uzmanlar
Extra Trees temel
Zor çiftleri ayırır
Notes: SVM RBF C=10; Random Forest 100 ağaç; MEET Bire-Bir Extra Trees uzmanları. MEET en dengeli sonucu verir.

## Slide 10
MODEL DETAYI
Yeni Modeller: KNN ve MLP
KNN — k-En Yakın Komşu
k = 5, Öklid uzaklığı
Eğitim yok; mesafeye göre oy
Basit ve yorumlanabilir
Sınıf örtüşmesine ve gürültüye hassas
MLP — Çok Katmanlı Algılayıcı
Tek gizli katman: 128 ReLU
Softmax çıktı, ileri-besleme
Doğrusal olmayan sınırlar öğrenir
Küçük veriyle bile rekabetçi
Kurulum: Her ikisi de aynı %80/20 katmanlı bölme, aynı öznitelikler ve tohum (22) ile çalıştırıldı — diğer dört modelle doğrudan karşılaştırılabilir.
Notes: KNN: k=5 mesafe-tabanlı, basit ama örtüşmeye hassas. MLP: 128 nöronlu tek gizli katman, doğrusal olmayan sınırlar öğrenir, küçük veriyle bile rekabetçi. Aynı koşullarda çalıştırıldı.

## Slide 11
METODOLOJİ
Değerlendirme Yöntemi
1
%80 / %20 bölme
Sınıf dağılımını koruyan (stratified) ayrım
2
Ölçekleme yalnız eğitimde
Veri sızıntısı yok
3
Sabit tohum (22)
Tüm modellerde tekrarlanabilirlik
4
Metrikler
Doğruluk + normalize confusion matrix
Notes: Değerlendirme: stratified 80/20, ölçekleme sadece eğitimde, sabit seed 22, normalize confusion matrix. Altı model de bu koşullarda.

## Slide 12
SONUÇLAR
Sonuçlar — NinaPro (6 Model)
MEET
%94,74
Random Forest
%92,88
SVM (RBF)
%87,65
MLP (1×128) — yeni
%86,35
KNN (k=5) — yeni
%86,06
1B CNN (ham)
~%82,7
KNN ve MLP (~%86) SVM'e yakın; RF ve MEET hâlâ lider.
Notes: NinaPro'da MEET %94,7 ve RF %92,9 lider. Yeni modeller KNN %86,06 ve MLP %86,35, SVM'e yakın, CNN'in üstünde. Sıralama değişmedi.

## Slide 13
SONUÇLAR
NinaPro — 6 Model Karşılaştırması
Chart: 
| CNN | KNN | MLP | SVM | Random Forest | MEET
Doğruluk (%) | 82.7 | 86.06 | 86.35 | 87.65 | 92.88 | 94.74
YORUM
Topluluk/uzman (RF, MEET) en yüksek
MLP ≈ KNN ≈ SVM orta grup
CNN en geride
İyi öznitelikler klasik modelleri güçlü kılıyor
Notes: Bar grafik altı modeli sıralıyor: RF ve MEET lider, MLP/KNN/SVM orta, CNN sonda. İyi öznitelikler klasik modellere avantaj sağlıyor.

## Slide 14
SONUÇLAR
Yeni Modeller — NinaPro Karmaşıklık Matrisleri
KNN (k=5) — Point/B7 en zayıf (%77)
MLP (1×128) — daha dengeli profil
Notes: KNN NinaPro'da Point sınıfında zayıf (B1↔B7 karışması). MLP daha dengeli; zorlu sınıflarda KNN'i geçiyor.

## Slide 15
SONUÇLAR
Sonuçlar — Özel Veri (6 sınıf)
MLP klasiklerle aynı (~%71); KNN en zayıf (%67). Ortak darboğaz yine silindirik ↔ kapalı.
Random Forest
%71,63
SVM (RBF)
%71,19
MEET
%70,93
MLP (1×128) — yeni
%70,92
KNN (k=5) — yeni
%67,09
Notes: Özel veride MLP klasiklerle başa baş (~%71), KNN en zayıf (%67). Silindirik-kapalı karışması tüm modellerde ortak.

## Slide 16
SONUÇLAR
Yeni Modeller — Özel Veri Karmaşıklık Matrisleri
KNN — silindirik yalnız %48,8
MLP — silindirik %59,6 (daha iyi)
Notes: KNN silindirikte sadece %48,8; mesafe-tabanlı olduğu için örtüşmeden en çok etkilenen model. MLP esnek sınırıyla %59,6'ya çıkıyor.

## Slide 17
YORUM
Karşılaştırmalı Analiz
Sıralama değişti mi?
Hayır — NinaPro'da RF ve MEET lider olmayı sürdürdü. Yeni modeller mevcut resmi doğruladı.
MLP neden rekabetçi?
İyi öznitelikler sayesinde küçük bir sinir ağı bile klasik modellerle yarışabildi; büyük veri gerektirmedi.
KNN neden en zayıf?
Mesafe-tabanlı olması, silindirik–kapalı örtüşme bölgesinde onu en kırılgan model yapıyor.
Değişmeyen darboğaz
Silindirik ↔ kapalı karışması altı modelin tamamında var — sorun modelde değil, 2 kanalın fiziksel sınırında.
Notes: KNN/MLP eklemek sıralamayı değiştirmedi ama resmi zenginleştirdi: MLP rekabetçi, KNN en zayıf, silindirik darboğazı tüm modellerde ortak.

## Slide 18
İLERİ ADIMLAR
Öneriler
1
Kanal sayısını artır
Silindirik/kapalı ayrımı için en yüksek getiri
2
k-kat çapraz doğrulama
Tüm modellerde daha güvenilir doğruluk
3
MLP mimari/derinlik araması
Küçük ama gerçek kazanç sağlayabilir
4
KNN: uzaklık ağırlıklı + k taraması
Örtüşme etkisini azaltabilir
5
Frekans-uzayı öznitelikleri
Benzer kavramaları ayırmaya yardımcı
6
Daha fazla denek
Genellemeyi güçlendirir
Notes: Öneriler: en yüksek getiri kanal sayısı; ayrıca k-kat CV, MLP mimari araması, KNN uzaklık ağırlıklandırma, frekans öznitelikleri, daha fazla denek.

## Slide 19
SONUÇ
Altı model içinde MEET ve Random Forest 8 kanallı sEMG'de
en iyisi (> %92); MLP rekabetçi, KNN en temel yaklaşım
KNN ve MLP eklemek temel bulguyu doğruladı: özel veride tüm modeller silindirik sınıfı yüzünden ~%70 tavanına takılıyor. En yüksek getirili adım hâlâ kanal sayısını artırmak.
Teşekkürler • Sorular?
Notes: Sonuç: MEET/RF lider, MLP rekabetçi, KNN en temel. Silindirik darboğazı tüm modellerde ortak; en önemli adım kanal sayısını artırmak. Teşekkürler.